TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

O presente documento tem por objeto estabelecer condições para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

MANUTENÇÃO PREDIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS), para atender a Câmara Municipal de Quatis/RJ, conforme detalhamento descrito neste documento.

- JUSTIFICATIVA

Considerando que atualmente esta Casa se encontra com vários reparos diversos a serem corrigidos, visando conservar o patrimônio, torna-se necessária contratação de empresa especializada para a realização destes serviços como descrito no item três, em conformidade com a legislação vigente e novas tecnologias existentes no mercado que propiciam maior conforto e economicidade.

Cabe destacar ainda que a Câmara Municipal não conta com os profissionais habilitados necessários  execução do serviços a serem realizados.

- DETALHAMENTO DO OBJETO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE (estimativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ASSENTAMENTO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | UND | 02 |
| 02 | TROCA DE LÂMPADA DE LED TIPO TUBULAR 120 CM 18W | UND | 30 |
| 03 | TROCA DE LÂMPADA DE LED TIPO TUBULAR 60 CM 9W | UND | 30 |
| 04 | TROCA DE TORNEIRAS TIPO BANCADA E PAREDE (PIAS, LAVATÓRIOS, JARDINS) | UND | 10 |
| 05 | ASSENTAMENTO DE TRINCO DE PORTÃO SOCIAL | UND | 02 |
| 06 | TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 15 |
| 07 | TROCA DE DISJUNTORES ( MONO, BI E TRI) | UND | 05 |
| 08 | TROCA DE REPADO DA CAIXA ACOPLADA DE VASOS SANITÁRIOS | UND | 05 |
| 09 | INSTALAÇÃO DE CALHAS GALVANIZADAS 3 M NUMA ALTURA DE APROXIMADAMENTE 3 M. | UND | 04 |
| 10 | TROCA DE VALVULAS DE PIAS E LAVATÓRIOS COM CUBAS DE INOX / PORCELANA | UND | 05 |
| 11 | INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 110V /220V | UND | 03 |
| 12 | LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA POLIETILENO DE 3000 LITROS | UND | 03 |
| 13 | SANAR EXISTÊNCIA DE ENTUPIMENTO EM VASOS E RALOS EM TODOS OS SANITÁRIOS | UND | 10 |
| 14 | ASSENTAMENTO DE CANALETAS MEIA CANA (ESCOAMENTO PLUVIAL) | M | 20 |
| 15 | SANAR VAZAMENTOS EM SANITÁRIOS | UND | 05 |
| 16 | ASSENTAMENTO DE TANQUE DE FIBRA COM UMA TORNEIRA | UND | 01 |
| 17 | TROCA DE FECHADURA COMPLETA DE PORTA DE MADEIRA | UND | 10 |
| 18 | ASSENTAMENTO DE TELHA TIPO COLONEAL EM CIMA DO MURO DA GARAGEM. | UND | 20 |

O quantitativo é estimativo, não sendo a CONTRATANTE obrigada a utilizá-lo em sua totalidade.

Os serviços contratados deverão atender as seguintes necessidades, conforme especificações:

É imprescindível o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE

- A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos à contratação, utilização e defeitos de fabricação em materiais, às falhas cometidas pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, em conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada).

- A CONTRATADA deverá ao inicio e final dos serviços emitir um laudo de vistoria referente ao estado de conservação das cerâmicas do imóvel.

- A CONTRATADA deverá possuir no seu quadro de profissionais: 1 (um) Engenheiro civil, legalmente habilitado com registro no CREA e experiência comprovada em obras e um encarregado no local dos serviços a serem executados.

- A CONTRATADA deverá emitir um laudo solicitando a aquisição de materiais para solução da demanda (quando houver), devendo esta solicitação não apresentar direcionamento de marcas e/ou empresas, quando impossível esta descrição informar o motivo, devendo a administração aceitar ou não os esclarecimentos.

- A CONTRATADA deverá apresentar registro ou inscrição da empresa e de seus Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em sua plena validade, acompanhada dos comprovantes de quitação, de acordo com o disposto no Inciso I do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. No caso de empresas fora do estafo do rio de janeiro, o documento acima deverá ser visado pelo CREA/RJ;

- A CONTRATADA deverá apresentar atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no órgão competente – CREA, que comprovem que o Responsável Técnico tenha prestado ou estejam prestando, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora contratado e que façam explícita referência a pelo menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas em edificações não residenciais;

- Declaração de que efetuou vistoria nos locais dos serviços e que conhece as condições em que serão executados, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas, podendo esta ser substituída por declaração dizendo que conhece os locais e dificuldades nos serviços a serem executados (caso necessário).

- VIGÊNCIA

O registro de coleta de preço de prestação de serviços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Termo Contratual, não podendo haver reajustes por conta de oscilações da balança comercial ou por demais fatores econômicos de qualquer natureza.

- FORMA DE CONTRATAÇÃO

  - O objeto do contrato deverá esta em consonância com o item 3 (três)  deste Termo.

  - Às empresas interessadas deverão realizar visita às dependências da Câmara, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição caso não apresente declaração conforme exigido no item três deste Termo.

  - A visita poderá ser agendada pelo telefone (24)3353-2806, das 09:00 às 13:00h, ou pelo e-mail: licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br.

  - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, uma vez que visitará ou emitirá declaração de conhecimento do local de execução do Objeto.

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

  - Quaisquer serviços de mão de obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços que se fizerem necessários ficarão a cargo do CONTRATADO.

  - A validade da proposta deverá ser de 60 dias.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até de 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;

- Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para consecução do recebimento definitivo: Relação dos documentos exigíveis, a serem fornecidos pela CONTRATADA, relação dos serviços de correções e complementações (caso houver).

- O objeto do contrato será recebido definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 dias do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados no recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

- PAGAMENTO

  - O pagamento será feito por demanda mensal, caso seja realizado algum (ns) do(s) serviço(s) descrito no item três, ou seja, por serviços realizado no mês conforme planilha estimativa.

  - Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste termo e comprovada à manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para a efetivação do pagamento, no prazo de até 30  (dois) dias, contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal;

  - Será concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante Câmara Municipal de Quatis, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo;

  - O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE INDICADA NA PROPOSTA, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito ou em CHEQUE retirado pela CONTRATADA na Câmara Municipal de Quatis;

  - Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;

  - Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA vencedora deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou qualquer outra comprovação que reitere sua regularidade perante os órgãos e entidades da federação, conforme lei 8.666/93.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - Após a assinatura do Contrato respectivo, a Secretaria Geral da Câmara emitirá portaria designando 01 (um) gestor e 01 (um) fiscal fornecendo a ambos todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação.

  - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

  - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, comunicar por escrito ao órgão de Administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital (caso houver), no Termo de Referência e no Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

  - Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do contrato com o intuito de facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim.

  - Receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as, juntamente com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em vigor, à unidade competente para posterior pagamento.

  - Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade.

  - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato.

  - Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas neste Termo de Referência, devendo comunicar formalmente à empresa o descumprimento das mesmas.

  - Anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de providências.

  - Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos, demandas e metas previamente estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de penalidade, se for o caso.

  - Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços, ordenando à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes do serviço, objeto deste processo, executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.

  - Acompanhar e aprovar os serviços executados, atestando o recebimento definitivo do objeto contratado.

  - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre que necessário, as medidas necessárias a não solução de continuidade da prestação do serviço.

  - Comunicar ao Secretário da Câmara, formalmente, e em tempo hábil, irregularidades cometidas pela CONTRATADA e passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a terceirizada.

  - Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, sempre que as obrigações financeiras não forem liquidadas dentro do prazo estipulado neste Termo de Referência, a fim de que aquela unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar, se for o caso.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

- Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora;

- Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

- Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim;

- Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído;

- Atender prontamente todas as solicitações da Câmara constante neste Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;

- Arcar com os custos de ferramentas e equipamento necessário à execução do objeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta;

- O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizado;

- Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente a Câmara ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere a prejuízos causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA;

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios (caso houver) para execução dos serviços contatados;

- Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

- Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

- Observar o inserto no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento vinculados a CONTRATANTE, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da lei, pela omissão;

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

- Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido pela Câmara, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei

- Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual;

- Declarar expressamente que os valores orçamentários estão em compatibilidade com os quantitativos e os custos constantes das referidas cotações com os quantitativos estimado;

- A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto contratado, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Durante a execução dos Serviços, a CONTRATADA deverá:

- efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos serviços;

Os serviços deverão cumprir as seguintes diretrizes:

- Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação;

- Os serviços devem atender a toda legislação específica nos níveis federal, estadual e municipal, assim como às Normas das Concessionárias de Serviços Públicos locais. No mesmo sentido, os serviços devem obedecer às normas técnicas pertinentes da ABNT;

Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho técnico global.

  - Esse Termo é regido pela lei 8.666/93 e suas alterações, devendo ser cumpridos rigorosamente em sua totalidade os dispositivos aqui expressos sob pena de desclassificação das empresas proponentes que estiverem em desacordo com o descrito neste.

Quatis – RJ, 14 Janeiro de 2020.

Israel Wesley da Cunha
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos