Obra e Adequação da Câmara Municipal de Quatis/RJ

Praça Teixeira Brandão, nº 32 – Centro – Quatis/RJ

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | EMOP |  | Descrição dos Serviços |  | Unid. |  |  | Quant |  |  | V. Unit. (R$) |  |  |  |  |  | V. Total (R$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.020.0001-A |  | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 6,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 02.006.0015-A |  | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) |  | UNXMES |  |  | 3,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 04.013.0015-A |  | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 04.005.0300-A |  | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) |  | UNXKM |  |  | 30,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.0 | PÁTIO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 03.009.0015-0 |  | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS |  | M3 |  |  | 65,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 12.005.0085-1 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M2 |  |  | 36,78 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 13.373.0025-A |  | PISO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E LASTRO DE BRITA. INCLUSO FORNECIMENTO DO CONCRETO 20MPA E DA ARMACAO COM TELA DIAM.4,2MM ESPAÇAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA 2,50M,TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). |  | M2 |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 05.058.0020-A |  | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). |  | M2 |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 13.301.0134-0 |  | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM |  | M2 |  |  | 54,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.0 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 11.016.0006-0 |  | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | M2 |  |  | 54,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 16.005.0075-0 |  | COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 54,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 16.001.0061-A |  | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 4,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 13.195.0015-0 |  | FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 31,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 16.002.0010-A |  | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO |  | M2 |  |  | 4,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 16.013.0002-A |  | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA |  | M2 |  |  | 31,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 11.016.0030-0 |  | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | KG |  |  | 191,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 16.007.0038-A |  | CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M |  |  | 4,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 4 | CONSTRUÇÃO COZINHA E LAVABO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 18.082.0050-0 |  | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 0,72 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 15.005.0040-B |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 18.016.0040-0 |  | CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 18.009.0073-0 |  | TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,COM AREJADOR E TUBO MOVEL,1258 OU SIMILAR,DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 16.001.0051-0 |  | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 3,70 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 16.002.0010-A |  | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO |  | M2 |  |  | 3,70 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 12.003.0055-A |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M2 |  |  | 24,30 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 11.013.0003-B |  | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M3 |  |  | 0,03 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 05.001.0023-A |  | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 |  |  | 1,02 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 13.330.0051-0 |  | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO |  | M2 |  |  | 29,85 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 14.004.0120-A |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 14.007.0160-A |  | FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190) |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 14.006.0012-A |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 4.14 |  | 13.175.0010-0 |  | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M2 |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 15.030.0034-A |  | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 15.036.0037-A |  | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO |  | M |  |  | 20,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 15.036.0038-A |  | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO |  | M |  |  | 20,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 15.029.0010-A |  | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 06.272.0029-A |  | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE45º,BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO |  | UN |  |  | 3,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 5116 |  | TUBO DE PVC PARA ESGOTO REFORÇADO, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA DE 100MM |  | M |  |  | 20,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.7 |  | 06.001.0252-A |  | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA |  | M |  |  | 20,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.8 |  | 15.002.0062-A |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.9 |  | 15.004.0181-A |  | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.10 |  | 18.002.0010-A |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.11 |  | 15.004.0063-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.12 |  | 18.002.0065-A |  | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.13 |  | 15.004.0110-A |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 5.14 |  | 18.005.0013-A |  | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 6 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 15.018.0120-A |  | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 15.019.0020-A |  | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 6.3 |  | 15.020.0158-A |  | LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E- 27.FORNECIMENTOE COLOCACAO |  |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 6.4 |  | 15.008.0080-A |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | M |  |  | 40,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 6.5 |  | 15.008.0085-A |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | M |  |  | 40,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7.1 |  | 13.001.0010-B |  | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA |  |  | M2 |  |  | 48,60 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7.2 |  | 13.001.0031-A |  | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE |  |  | M2 |  |  | 48,60 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7.3 |  | 13.045.0040-A |  | PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |  |  | M |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7.4 |  | 13.345.0025-A |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X13CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 |  |  | M |  |  | 1,60 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 7.5 |  | 13.330.0100-A |  | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  |  | M |  |  | 13,40 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8 |  | ADAPTAÇÃO BANHEIRO PNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.1 |  | 18.002.0070-A |  | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO |  |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.2 |  | 18.005.0030-A |  | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | UN |  |  | 2,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.3 |  | 18.016.0120-A |  | BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEISE BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | UN |  |  | 4,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.4 |  | 18.002.0055-0 |  | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO |  |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.5 |  | 05.001.0009-A |  | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO |  |  | M2 |  |  | 16,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 8.6 |  | 15.004.0053-0 |  | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM TAMPA CEGA |  |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 9 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 9.1 |  | 17.018.0031-A |  | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO |  |  | M2 |  |  | 18,54 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 10 |  | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| 10.1 |  | 04.014.0095-A |  | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS |  |  | UN |  |  | 1,00 |  |  | R$ |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |